## Plan1
Nome da obra | Tipo de obra | Cliente | Potência | Localização | Status | Número de trackers | Número de módulos solares | Número de inversores | Eletrocentro
01- UFV Sol do cerrado | Fotovoltaica | Vale | 766 mw | Jaíba - MG | Em progresso | 15.910 unidades | 1.431.909 Módulos | 138 inversores | 69 unidades
02- UFV Pereira barreto | Fotovoltaica | EDP Renováveis | 252 mw | Pereira Barreto - SP | 2021 | 5.023 unidades | 600.000 Módulos | 1.224 inversores | 34 unidades
03- UFV Assuruá | Fotovoltaica | SPE Assuruá Geradora de Energia Solar S.A. | 30 mw | Itaguaçu da Bahia - BA | 2017 | 1.330 unidades | 319.200 Módulos | 28 Inversores
04- UFV Verde vale | Fotovoltaica | Verde Vale III | 14,3 mw | Guanambi - BA | 2018 | 1.716 unidades | 51.480 Módulos | 13 inversores
43- UFV São Gonçalo | Fotovoltaica | Enel Green Power |  | São Gonçalo do Gurgueia - PI | Em execução
Nome da obra | Tipo de obra | Cliente | Potência | Localização | Status | Volume de concreto CCV | Escavação em solo | Escavação em rocha
05- EOL Fonte dos ventos | Eólica | Enel Green Power | 90 mw | Tacaratu - PE | 2021 | 10.000m3 | 135.000m3 | x
06- EOL Morro do chápeu sul | Eólica | Enel Green Power | 172 mw | Morro do chapéu - BA | 2018 |  | 59.400m³ | 9.000m³
Nome da obra | Tipo de obra | Cliente | Potência | Localização | Status | Volume de concreto CCV | Volume concreto CCR | Túnel (Escavação subterrânea de rocha) | Comprimento do vertedouro | Aterros | Escavação em solo | Escavação em rocha | Barragens de Terra / Enrocamento
07- PCH Foz do Estrela | Hidrelétrica | Elera | 29,5 mw | Coronel Domingos Soares - PR | 2022 | 34.150 m³ | 87.719m³ | 40.871M³ |  |  | 406.000 m³ | 54.300 m³ | 38.396 m³
08- UHE Itiquira | Hidrelétrica | Itisa | 156 mw | Itiquira - MT | 2002 | 31.184m3 | X | X |  | X | X | X | X
09- PCH Pipoca | Hidrelétrica | Omega energia S.A. | 20 mw | Caratinga/Ipanema - MG | 2010 | 19.550m3 | 17.124 m³ | 56.250m3 |  |  | 34.000 m³ | 35.335 m³ | 17.139 m³
10- PCH Cachoeirão | Hidrelétrica | Santa Maria SA/Cemig SA | 27 mw | Pocrane/Alvarenga - MG | 2009 | 25.500 m³ | X | 18.300 m³ |  | 132.000m3 | 150.000m3 | 40.100m3 | 3.570m3
11- PCH Serra das agulhas | Hidrelétrica | Omega energia SA | 30 mw | Monjolos - MG | 2016 | 16.500m3 | x | 6.800 m - 143.000m3 |  | 101.600m3 | 122.000m3 | 84.000m3
12- Complexo Apiacás | Hidrelétrica | Enel Green Power | 102 mw | Alta Floresta - MT | 2016 | 160.000m3 | 55.500m3 | X |  | 76.000m3 | 58.400m3 | 945.000 m³ | 670.000 m³
13- Complexo Guanhães | Hidrelétrica | Guanhães energia/Light SA/Cemig SA | 44,5 mw | Dores de Guanhães/Virginópolis - MG | 2015 | 41.500m3 | 44.100m3 | 41.163m3 |  | 30.000m3 | 495.000m3 | 126.000m3 | 22.200m3
14- Complexo Segredo/Ilha Comprida | Hidrelétrica | Maggi SA | 44,7 mw | Sapezal - MT | 2013 | 76.286 m³ | X | X |  | 59.264m3 | 477.600m3 | 222.965,97 m³ | 755.000m3
15- Complexo Indaiás | Hidrelétrica | Omega Energia Renovável SA | 32,5 mw | Cassilândia - MS | 2013 | 37.480m3 | X | X |  | 39.100m3 | 373.305,03 m³ | 231.000m3 | 790.000m3
16- PCH Zé Tunim | Hidrelétrica | Energisa Geração SA | 8 mw | Guarani - MG | 2013 | 19.360m3 | X | X |  | 58.768m3 | 92.229,73 m³ | 21359,16 m³ | 79.240m3
17- Complexo Juruena | Hidrelétrica | Juruena/Telegráfica Energia S.A/Rondon Energia S.A/Parecis Energia S.A. | 58 mw | Sapezal - MT | 2010 | 70.882 m³ | x | x |  | x | x | x | x
18- UHE Retiro Baixo | Hidrelétrica | Arcadis | 82 mw | Cuverlo/Pompéu - MG | 2009 | 57.000 m³ | x | x |  | x | x | x | x
19- PCH Inxú | Hidrelétrica | Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. | 22 mw | Campo Novo dos Parecis - MT | 2016 | 18459 | x | x |  | x | x | x | x
20- PCH Pery II | Hidrelétrica | Celesc | 30 mw | Curitibanos - SC | 2013 | 10.700m3 | x | x |  | 31.000m3 | 202.000m3 | 72.000m3 | x
21- PCH Divisa | Hidrelétrica | Amaggi | 10,6 mw | Sapezal - MT | 2011 | 12218.5 | x | x |  | 97150 | 221917 | 22245 | 42596
22- PCH Paracambi | Hidrelétrica | Light S.A. | 25 mw | Paracambi - Rio de Janeiro | 2011 | 30051 | x | x |  | 35844 | 300427 | 44297 | 130589
23- Complexo Rondonópolis | Hidrelétrica | Tupan Energia Elétrica S.S. / Hidropower Energia S.A. | 50,3 mw | Rondonópolis - MT | 2008 | 36.660m3 | x | x |  | 402.800m3 | 692.953m3 | 508.466m3 | 17.296m3
24- PCH Furquim | Hidrelétrica | Novelis | 6 mw | Mariana - MG | 2003 | 11.000m3 | x | x |  | x | 5.920m3 | 5.520m3 | x
25- PCH Baruíto | Hidrelétrica | Global Energia | 18,3 mw | Campo Novo dos Parecis - MT | 2002 | 38630m3 | x | x |  | x | 15.300m3 | 122.260m3 | 202.306m3
38- PCH Engenheiro José Gelázio da Rocha | Hidrelétrica | Tupan Energia Elétrica S.S. / Hidropower Energia S.A. | 23,7 mw | Rondonópolis - MT | 2008
39- PCH Rondonópolis | Hidrelétrica | Tupan Energia Elétrica S.S. / Hidropower Energia S.A. | 26,6 mw | Rondonópolis - MT | 2008
Nome da obra | Tipo de obra | Cliente | Potência | Localização | Status | Aterros | Enrocamento | Escavação comum | Escavação em rocha | Escavação Rocha | Vertedouro soleira livre | Tapete Horizontal | Instalação PEAD
26- Alteamento de barragem de rejeitos PGDM 1 | Barragem | Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral/Leagold |  | Pilar de Goiás - GO | 2020 | 180.000m3 | x | 220.000m3 |  | x | x | x | x
27- Alteamento de barragem de rejeitos PGDM 2 | Barragem | Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral |  | Pilar de Goiás - GO | Em progresso | 190.000 m³ | 46.000 m² | 210.000 m³ |  | x | x | x | x
28- Alteamento de barragem de rejeitos MRDM | Barragem | Mineração Riacho dos Machados/Leagold Mining |  | Riacho dos Machados - MG | 2020 | 25.000m3 | x | 82.500m3 |  | x | x | x | 75.000m2
29- Barragem de água - Riacho dos Machados | Barragem | Mineração Riacho dos Machados/Brio Gold |  | Riacho dos Machados - MG | 2020 | 8.900m3 | 42.231m3 | x | 55.000 m³ | x | 47.543m3 | 80.000m3 | 54.205m3
30- UHE Salto | Barragem | CTG Brasil |  | Caçu - GO | 2021 | 53160 | x | 59.010m3 |  | 1.200m3 | x | x | x
Nome da obra | Tipo de obra | Cliente | Potência | Localização | Status
31- Fábrica de automóveis Stola | Industrial | Fiat Engineering do Brasil |  | Belo Horizonte - MG | 1999
32- Fábrica de fertilizante | Industrial | MBAC Fertilizer Corp. |  | Itafós - GO | 2013
33- Fábrica de celulose Cenibra | Industrial | CENIBRA/Companhia Nipo Brasileira de Celulose S.A. |  | Belo Oriente - MG | 1996
34- Fábrica de motores Volkswagen | Industrial | Lix da Cunha |  | São Carlos - SP | 1996
37- PCH Bahia Sul | Industrial | Suzano |  | Mucuri - BA | 1993
40- Base Estocagem Combustível - Betim/MG | Industrial | Ipiranga |  | Betim - MG | 1998
41- Base Estocagem Combustível - Guarulhos/SP | Industrial | Ipiranga |  | Guarulhos - SP | 1998
42- Base Estocagem Combustível - São Caetano/SP | Industrial | Ipiranga |  | São Caetano - SP | 1998
Nome da obra | Tipo de obra | Cliente | Tensão | Localização | Status | Extensão | Número de condutores por fase | Peso total das estruturas | Número de torres | Volume de concreto CCV | Período de concessão
35- Linha Verde I | Linha de transmissão | SPE Transmissora de energia Linha Verde | 500 kv |  | Concluído | 160 km | 6 unidades | 5.696,40 t | 316 unidades | 6.887 m³ | 30 anos
36- Linha Verde II | Linha de transmissão | SPE Transmissora de energia Linha Verde | 500 kv |  | Concluído | 190 km | 4 unidades | 3.795,83 t | 356 unidades | 4.858 m³ | 30 anos
Note on G21: Isabella Gontijo (Quebec): Falta atestado de Parecis